## Održavanje
Red br. | OPIS USLUGE | Jedinica mjere | Predviđena količina | Cijena stavke | Ukupna cijena stavke
A | B | C | D | E | F
I. | ODRŽAVANJE INSTRUMENATA
Redovno održavanje instrumenta GCMS-QP2010 Plus/Lumin P&T, S/N: O20504670232
I.1.1 | Servis i potrošni materijal za jednu godinu: | Zahvat | 2
- Molecular sieve filter Cond, 1 kom (221-34121-94) ili jednakovrijedan
- Trap (split i purge), 2 kom (221-42559-92)ili jednakovrijedan
- Ceramic bush, 4 kom (225-01068)ili jednakovrijedan
- Oil ultragrade 15, 1 kom (980-03362)ili jednakovrijedan
- Ceramic insulator, 10 kom (200-44394)ili jednakovrijedan
- Sparger, 1 kom
- Sparger ferrules, 1 set
- Solenoid valve, 24V, 4 kom
- Trap, 1 kom
- Filament assy, 3 kom (225-10340-91)ili jednakovrijedan
-Buffer tube GC-2010 (221-48441-91)ili jednakovrijedan
- Čišćenje ionskog izvora i leća
Dinamika: jednom godišnje
I.1.2 | Provjera rada instrumenta i validacija s certifikatom. | Zahvat | 1
Dinamika: jednom u 2 godine
Redovno održavanje instrumenta GC-2010/ECD/AOC-20i, S/N: C11324102604
I.2.1 | Servis i potrošni materijal za jednu godinu: | Zahvat | 2
- Molecular sieve filter, 2 kom (221-34121-93)ili jednakovrijedan
- Trap (split i purge), 2 kom (221-42559-92)ili jednakovrijedan
- Thermogreen septe 50/pk, 1 kom (220-94781-00)ili jednakovrijedan
- Splitless liner 5pcs, 1 kom (221-48876-03)ili jednakovrijedan
- O-ring 5pcs, 1 kom (036-11203)ili jednakovrijedan
- Syringe 10 ul, 1 kom (221-74469)ili jednakovrijedan
-Buffer tube GC-2010 (221-48441-91)ili jednakovrijedan
- Čišćenje instrumenta
Dinamika: jednom godišnje
I.2.2 | Provjera rada instrumenta i validacija s certifikatom. | Zahvat | 1
- Standard Gamma-BHC, 1 kom
Dinamika: jednom u 2 godine
Redovno održavanje instrumenta GC-2010 Plus/FTD/AOC-20i, S/N: C12095302863
I.3.1 | Servis i potrošni materijal za jednu godinu: | Zahvat | 2
- Molecular sieve filter, 1 kom (221-34121-93)ili jednakovrijedan
- Trap (split i purge), 2 kom (221-42559-92)ili jednakovrijedan
- Split/splitless liner 1pc, 3 kom (221-75193)ili jednakovrijedan
- O-ring 5pcs, 1 kom (036-11203)ili jednakovrijedan
- Syringe 10 ul, 1 kom (221-74469)ili jednakovrijedan
- FTD collector, 4 kom (221-71513-91)ili jednakovrijedan
- Filter cartridges: Carrier gas-1 kom(227-37037-01),Combi-2 kom(227-37037-02)ili jednakovrijedan
- Čišćenje instrumenta
Dinamika: jednom godišnje
I.3.2 | Provjera rada instrumenta i validacija s certifikatom. | Zahvat | 1
- Standard Azobenzen, 1 kom
- Standard tributyl phosphate, 1 kom
Dinamika: jednom u 2 godine
Redovno održavanje instrumenta HPLC-20AT, S/N: L20234573368
I.4.1 | Servis i potrošni materijal za jednu godinu: | Zahvat | 2
- Plunger seal, 2 kom (228-35145)ili jednakovrijedan
- Seal cap B, 2 kom (228-35804)ili jednakovrijedan
- Line filter, 1 kom (228-35871-96)ili jednakovrijedan
- Check in valve L, 1 kom (228-48249-42)ili jednakovrijedan
- Check in valve D, 1 kom (228-48249-96)ili jednakovrijedan
- Suction filter, 5 kom (228-45707-91)ili jednakovrijedan
- Čišćenje instrumenta
Dinamika: jednom godišnje
I.4.2 | Provjera rada instrumenta i validacija s certifikatom. | Zahvat | 1
Dinamika: jednom u 2 godine
Redovno održavanje instrumenta TOC Vcsh, S/N: H51104330172
I.5.1 | Servis i potrošni materijal za jednu godinu: | Zahvat | 2
- O-ring teflon p10, 1 kom (036-11408)ili jednakovrijedan
- O-ring p10a, 1 kom (036-11209)ili jednakovrijedan
- O-ring 116, 1 kom (630-01566)ili jednakovrijedan
- CO2 absorber, 1 kom (630-00999)ili jednakovrijedan
- Halogen scrubber, 1 kom (630-00992)ili jednakovrijedan
- TC combustion tube, 2 kom (980-22925)ili jednakovrijedan
- Hi. Sens. TC catalyst, 2 kom (638-92070-01)ili jednakovrijedan
- Plunger tip, 1 kom (638-59231-01)ili jednakovrijedan
- Cooling assy, 1 kom (638-41308-01)ili jednakovrijedan
- Filter Sflg, 1 kom (046-00044-12)ili jednakovrijedan
- Čišćenje instrumenta
Dinamika: jednom godišnje
I.5.2 | Provjera rada instrumenta i validacija s certifikatom. | Zahvat | 1
Dinamika: jednom u 2 godine
Redovno održavanje instrumenta plazma spektrometra ICPE-9000 S/N: B41844800522
I.6.1 | Servis i potrošni materijal za jednu godinu: | Zahvat | 2
-Pump oil, 1 kom (017-30166-01)ili jednakovrijedan
- Vinyl tube R3603 1/8, 1 kom (016-31404)ili jednakovrijedan
- Drain tube, 1 kom (016-31429-10)ili jednakovrijedan
- Oil mist trap, OMT-050A, 1 kom (042-00125-25)ili jednakovrijedan
- Sample probe (standard) 1.0 mm ID*108", 1 kom (SP6013C) ili jednakovrijedan
- Purge holder bond, 1 kom (211-85421-91) ili jednakovrijedan
- Nebulizer 10 UES, 1 kom (046-00092-20) ili jednakovrijedan
- Mini torch 7500, 1 kom (211-81448) ili jednakovrijedan
- Orifice ASSY L, 1 kom (211-84352-91) ili jednakovrijedan
- Back surface mirror, 1 kom (211-88275-91) ili jednakovrijedan
- Entrance window with holder, 1 kom (211-86114-95) ili jednakovrijedan
- Čišćenje instrumenta
Dinamika: jednom godišnje
I.6.2 | Provjera rada instrumenta i validacija s certifikatom. | Zahvat | 1
Dinamika: jednom u 2 godine
Redovno održavanje instrumenta GCMS-QP2020 NX, GC-2030/FID/AOC 20i Plus, S/N: O21745850415
I.7.1 | Servis i potrošni materijal za jednu godinu: | Zahvat | 2
- Molecular sieve filter, 1 kom
- Syringe 10 µL, 1 kom (221-34618) ili jednakovrijedan
- Premium green septa 50/pk, 1 kom (227-35004-01) ili jednakovrijedan
- O-ring, 10/pk, 1 kom (227-35005-01) ili jednakovrijedno
- Filament assy, 2 kom (225-10340-91)ili jednakovrijedan
- Splitless liner 5pcs, 1 kom (227-35008-01) ili jednakovrijedan
- Oil ultragrade 19, 1 kom
- Čišćenje instrumenta, ionskog izvora i leća
Dinamika: jednom godišnje
I.7.2 | Provjera rada instrumenta i validacija s certifikatom. | Zahvat | 1
Dinamika: jednom u 2 godine
Redovno održavanje instrumenta TOC/TN analizator - TOC-L Series, S/N: H54415500469 / H56405501186
I.8.1 | Servis i potrošni materijal za jednu godinu: | Zahvat | 2
- O-RING.TEFLON P10. 1PC/SET, 1 kom (036-11408) ili jednakovrijedan
- O-RING 4D P10A., 1 kom (036-11209) ili jednakovrijedan
- O-RING. 4D P20, 1 kom (036-11219) ili jednakovrijedan
- CO2 ABSORBER, 1 kom (630-00999) ili jednakovrijedno
- HALOGEN REMOVER CARTRIDGE, 1 kom (630-00992)ili jednakovrijedan
- TOC Combustion Tube (standard), 1 kom (980-22925) ili jednakovrijedan
- TC CATALYST SET TOC-V SERIES, 1 kom (638-92069-02) ili jednakovrijedan
- SYRINGE FILTER,50JP050AN, 1 kom (046-00042-12) ili jednakovrijedan
- 8-PORT VALVE ROTOR, 1 kom (638-56251-01) ili jednakovrijedan
- PLUNGER TIP FOR 5mL SYRINGE, 1 kom (638-59296-01) ili jednakovrijedan
- PACKING A, 1 kom (631-43578) ili jednakovrijedan
- OZONE DEACTIVATOR 300G, 1 kom (638-65232) ili jednakovrijedan
- FLUORO-RUBBER TUBE 9 * 12, 1 kom (631-41200-06) ili jednakovrijedan
- PVC TUBE,102-04614, 5 kom (016-31440-35) ili jednakovrijedan
- NEEDLE FOR SUSPENDED PARTICLES, 1 kom (638-41450-01) ili jednakovrijedan
- SUSPENDED SAMPLE KIT, 1 kom (638-41586) ili jednakovrijedan
- NEEDLE 24ML. 40 ML. TYPE-2, 1 kom (638-41472-01) ili jednakovrijedan
Dinamika: jednom godišnje
I.8.2 | Provjera rada instrumenta uz redovan servis | Zahvat | 1
Dinamika: jednom u 2 godine
I.8.3 | Provjera rada instrumenta i validacija s certifikatom. | Zahvat | 1
Dinamika: jednom u 2 godine
Redovno održavanje instrumenta Spektrofotometar UV 2600, S/N: A11665504014
I.9.1 | Servis i potrošni materijal za jednu godinu: | Zahvat | 2
- D2-Lamp; L6380, 1 kom (062-65055-05) ili jednakovrijedan
- W-LAMP HALOGEN 64604;12V/50W *, 1 kom (062-65004-06SE) ili jednakovrijedan
- Redovan servis i validacija (L-SPEC)
Dinamika: jednom godišnje
I.10 | Radni sat | h | 75
I. | Ukupni troškovi redovnog održavanja instrumenata
CIJENA PONUDE BEZ PDV-a
NAPOMENA: Procijenjena vrijednost nabave za vrijeme trajanja Okvirnog sporazuma na 2 (dvije) godine sastoji se od procijenjene vrijednosti za popravak i održavanje Shimadzu instrumenata u iznosu od 72.800,00 eura i objedinjenog iznosa od 18.200,00 eura za sve rezervne dijelove i drugi potrošni materijal čije količine Naručitelj ne može procijeniti, a koji su povezani s uslugom tekućeg održavanja. U skladu s člankom 4. stavkom 6. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave troškovnik je izrađen samo za stavke za koje su određene predviđene količine te se cijena ponude izračunava i uspoređuje samo na temelju tih stavaka. Ponuđeni rezervni dijelovi i potrošni materijal moraju biti kompatibilni sa Shimadzu instrumentima u koje se ugrađuju, a što se smatra kriterijem za ocjenu jednakovrijednosti.
Naručitelj je rezervne dijelove koji se koriste za popravak i održavanje Shimadzu instrumenata odredio originalnim katloškim brojem proizvođača kojim su određeni svi detalji koji osiguravaju punu funkcionalnost , te se označavaju dodatkom „ili jednakovrijedan“. Ukoliko nudi jednakovrijedan proizvod, ponuditelj treba dokazati na zadovoljavajući način bilo kojim prikladnim sredstvom da će ponuđeni rezervni dijelovi biti kompatibilni sa Shimadzu instrumentima u koje se ugrađuju.